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1 [bookmark: _Toc478634958]INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL GENERAL CF GALATI îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. Cerintele descrise sunt considerate minimale si trebuie asumate de ofertanti in vederea intocmirii unei oferte care sa le indeplineasca intocmai , echivalent sau superior acestora .

 
2 [bookmark: _Toc478634959]CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE
   Achizitia publica de echipamente medicale, necesara pentru Spitalul General CF Galati si pentru Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau, cuprinde aparatura medicala ce va face parte din  lista  de investitii aprobata pentru anul 2019.

2.1 [bookmark: _Toc478634960]INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI ,Cod de identificare fiscala: 3127328, Strada Alexandru  Moruzzi, nr. 5 -7, judet Galati, Localitatea:Galaţi, Cod NUTS: RO224 Galati; Cod poştal:  800223; Ţara: România; Persoana de contact: Manager Ec. Carmen Adriana SERBANESCU Telefon: +40 0236/460795; Fax: +400236/411613; e-mail:  spitalcfgl@yahoo.com;  Adresa internet (URL): www.spitalgeneralcfgalati.ro . 
Spitalul isi desfasoara activitatea in doua sedii, unul in Galati, la adresa mai sus mentionata, si unul in Buzau, Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau, pe B-dul Republicii, nr.8-12.
 
2.2 [bookmark: _Toc478634961]INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR

  Autoritatea Contractantă  si-a propus sa achizitioneze echipamente medicale pentru a face fata cerintelor actuale de diagnostic si tratament ( monitoare functii vitale, ecograf, dispozitiv de masurare a indicelul glezna brat, holtere)  si pentru a inlocui unele din echipamentele depasite moral (ex. Aparate de anestezie, masa de operatie, lampa de operatie, Statia de sterilizare,injectomat, masina developare filme radiologice). 

2.3 [bookmark: _Toc478634962]INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Beneficiile anticipate de autoritatea contractanta prin achizitia de aparatura medicala  se vor vedea in principal in cresterea gradului de satisfactie al pacientilor si apoi in atragerea de fonduri suplimentare la bugetul spitalului ce s-ar putea folosi tot in scopul dezvoltarii spitalului prin extinderea gamelor de investigatii si tratament.   
 
2.4 [bookmark: _Toc478634963]ALTE INIȚIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE PRODUSE
Dotarea cu aparatura medicala performanta va permite  atragerea  de fonduri suplimentare  ca urmare a cresterii adresabilitatii catre spitalul si ambulatoriul unitatii.  

2.5 [bookmark: _Toc478634964]CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Autoritatea contractanta isi desfasoara activitatea in domeniul SANATATII .   
 
2.6 [bookmark: _Toc478634965]FACTORI INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA
Factori interesați relevanți prin raportare la produsele solicitate:
a. Beneficiarul final al produselor : PACIENTUL 
b. Factorii interesați care trebuie consultați pe perioada derulării Contractului, fie ca parte a activităților derulate în contract, în vederea realizării activităților și indeplinirii contractului, fie ca parte a activității de aprobare a rezultatelor solicitate în cadrul Contractului: Seful Serviciului Tehnic si Seful de Sectie/Ambulatoriul de specialitate pentru livrare, instalare, punere in functiune si instruirea personalului, Consilierul Juridic pentru contract si seful Serviciului Financiar Contabilitate pentru decontare.   
 
3 [bookmark: _Toc478634966]DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Spitalul General CF Galati isi propune achizitioneze echipamente medicale, divizat pe loturi, conform specificatiilor tehnice atasate. Durata contractului: până la 31.12. 2019. Livrare pentru sediile din  Galati sau Buzau, in functie de comanda.   

3.1 [bookmark: _Toc478634967]DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE
Aparatura se va instala in Cabinete/ Compartimente / Sali de operatie  existente de la cele doua sedii ale spitalului. Conditiile specifice fiecarui lot se vor detalia in anexa pe fiecare lot.   
 
3.2 [bookmark: _Toc478634968]OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR
Îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală, reducerea timpului efectiv de rezolvare a unui caz ce se adreseaza echipelor de medici de la  Spitalul General CF Galati  si Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau si nu in ultimul rand îmbunatatirea standardelor atinse de Spitalul General CF Galati.  
  
3.3 [bookmark: _Toc478634969]OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR

Asigurarea unei dotari minime pentru a desfasura in conditii normale a activitatii medicale. 
  
3.4 [bookmark: _Toc478634970]PRODUSELE SOLICITATE SI OPERATIUNILE CU TITLU ACCESORIU NECESAR A FI REALIZATE

Echipamentele medicale (divizate loturi) se doresc a fi furnizate, instalate si puse in functiune  la cele doua sedii (in functie de comanda, Galati si/sau Buzau), cu o garantie conform specificatiilor pe fiecare lot. 
Natura , cantitatea, specificatiile tehnice si cerintele de performanta/functionale, pentru fiecare lot in parte, se regasesc in anexele la prezentul caietul de sarcini.

Data de livrare solicitata: inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul/echipamentul este instalat si functioneaza la parametrii agreati si acceptat de autoritatea contractanta  

3.4.1 [bookmark: _Toc478634971]PRODUSE  SOLICITATE 

3.4.1.1 ECHIPAMENTE  MEDICALE

Lot 1.  APARAT ANESTEZIE 
Coduri CPV 33172100-7 APARAT ANESTEZIE
Cantitate: 2 buc.
Pret unitar estimat,fara TVA: 92.436,98  lei      
Valoarea totala estimate, fara TVA, pe Lotul nr.1: 184.873,95 lei    
 
Lot 2.  MASA OPERATIE  
Coduri CPV 33192230-3 MASA OPERATIE
Cantitate: 1 buc.
Pret unitar estimate,fara TVA: 48.739,50  lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 2: 48.739,50  lei    
 
Lot 3. LAMPA SCIALITICA  
Coduri CPV 33167000-8 LAMPA SCIALITICA
Cantitate: 1 buc.
Pret unitar estimat,fara TVA:  65.546,22  lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 3:  65.546,22 lei    

Lot 4. ECOGRAF 
Coduri CPV 33112340-3 ECOGRAF
Cantitate: 1 buc.
Pret unitar estimat,fara TVA: 201.680,67  lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 4:  201.680,67 lei        

Lot 5. MASINA DEVELOPAT FILME RADIOLOGICE  
Coduri CPV 33111300-4 MASINA DEVELOPAT FILME RADIOLOGICE
Cantitate: 1 buc.
Pret unitar estimat,fara TVA: 28.571,43 lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 5: 28.571,43  lei    


Lot 6. STATIE DE STERILIZARE  
Coduri CPV 33191100-6 STATIE DE STERILIZARE
Cantitate: 1buc.
Pret unitar estimat,fara TVA: 151.260,50     lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 6: 151.260,50 lei    


Lot 7. INJECTOMAT
Coduri CPV 42122419-0 INJECTOMAT
Cantitate: 1 buc.
Pret unitar estimat,fara TVA: 4.201,68     lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 7: 4.201,68 lei   

 Lot 8. MONITOARE FUNCTII VITALE 
Coduri CPV 33195110-7 MONITOARE FUNCTII VITALE
Cantitate: 4 buc.
Pret unitar estimat,fara TVA: 10.714,29 lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 8: 42.857,14 lei    


Lot 9. DISPOZITIV DE MASURARE INDICE GLEZNA BRAT
Coduri CPV 33157400-9 DISPOZITIV DE MASURARE INDICE GLEZNA BRAT
Cantitate: 1 buc.
Pret unitar estimat,fara TVA: 8.403,36 lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 9: 8.403,36 lei    


Lot 10. HOLTER EKG 
Coduri CPV 33123210-3 HOLTER EKG
Cantitate: 2 buc.
Pret unitar estimat,fara TVA: 23.109,25 lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 10: 46.218,49  lei


Lot 11. HOLTER TA 
Coduri CPV 33123210-3 HOLTER TA 
Cantitate: 2 buc.
Pret unitar estimat,fara TVA: 5.042,02 lei      
Valoarea totala estimata fara TVA, pe Lotul nr. 11: 10.084,03 lei   


Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul Caietul de sarcini,inclusiv in anexele cu specificatii tehnice, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții. 


3.4.2 [bookmark: _Toc478634973]DISPONIBILITATE (UPTIME)
-conform anexe la caietul de sarcini cu specificatiile  pe fiecare lot 

3.5 [bookmark: _Toc478634974]EXTENSIBILITATE/MODERNIZARE (UPGRADE)
-conform anexe la caietul de sarcini cu specificatiile  pe fiecare lot 

3.5.1 [bookmark: _Toc478634975]GARANTIE

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitata pentru fiecare produs, in anexa la caietul de sarcini . Perioada de garantie începe de la data punerii in functiune a produselor sau in cazul amanarii din cauze care nu tin de Contractant, la un interval de   30 zile de la acceptarea produselor. 
 Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:
· demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei  
· ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
· transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional;
· diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
· repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
· inlocuirea partilor defecte;
· despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectueaza interventia;
· instalarea în starea inițială ;
· testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
· repunerea în funcțiune

Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de „defect” trebuie interpretata ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreati de parti  avand ca referinta pentru determinarea defectelor  specificatiile tehnice sau cerinte functionale din caietul de sarcini. 
Timp de raspuns la solicitari in perioada de garantie: maxim 24 de ore, la sediul unde este instalat produsul.

3.5.2 [bookmark: _Toc478634976]LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI

Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare produs in parte . Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul / echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de autoritatea contractanta.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractanta pentru fiecare produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente si accesoriile necesare punerii si mentinerii in functiune. 

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită  
Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.
Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (folii de protectie, cutii, etc.) vor fi preluate de catre viitorul contractant dupa instalarea si testarea echipamentelor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii garantiei.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Destinatia de livrare este la sediile spitalului (Galati si/sau Buzau) comunicata pentru fiecare   produs in contractul de achizitie, ofertantului devenit contractant;

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideră că  a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.




3.5.3 [bookmark: _Toc478634977]OPERATIUNI CU TITLU ACCESORIU
3.5.3.1 [bookmark: _Toc478634978]INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE

Contractantul va livra produsele in configurația considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor, conform cerintelor solicitate de Autoritatea Contractanta in prezenta documentatie. 
Contractantul trebuie să instaleze toate produsele in mod corespunzator, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.
Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza integrarea/conectarea la infrastructura existent și apoi toate configurarile/setarile necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. 
Dupa instalare si punere in functiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produsului, in prezenta reprezentantilor Autoritatii Contractante(personal tehnic si medical). Testarea produsului va avea in vedere urmatoarele elemente: 
· activitatile realizate pentru testarea echipamentului, care pot include urmatoarele, insa fara a se limita la: testare in conditii de utilizare „reala”; metode de testare; mediul de testare; functionalitati care trebuie testate; criterii de succes/esec ale testelor; calendar/interval de testare, etc. 
Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autoritatii Contractante toate testele pentru a asigura functionarea produslui la parametri agreati.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorari, până la acceptare de catre Autoritatea Contractanta.

3.5.3.2 [bookmark: _Toc478634979]INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta. 
 Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.
 Numarul persoanelor care vor instruite va de  5 persoane/ fiecare produs livrat si va fi compus din personal medical si personal tehnic.  
Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional și trebuie să permită personalului Autoritatii Contractante înțelegerea diferitelor componente ale produsului, ințelegerea tuturor funcționalităților, operarea produsului, informații despre mentenanta de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator, depistarea probelemelor și diagnosticare de baza, etc. 
Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autoritatii Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a produsului. 
Durata sesiunii de instruire va fi de  in functie de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii. Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport  in limba romana, care includ cel putin  materialele necesare pentru sesiunea de instruire, respectiv: manuale de operare si fisele tehnice, etc. 
Personalul medical si tehnic al autoritatii contractante va fi reinstruit dupa fiecare  mentenanta preventiva si dupa fiecare upgrade al aparatului sau a sistemului de operare, dupa caz .

 
3.5.3.3 [bookmark: _Toc478634980]MENTENANTA PREVENTIVA IN PERIOADA DE GARANTIE

Mentenanța preventiva trebuie inteleasa ca totalitatea operațiuniulor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectueaza pe parcursul ciclului de viata al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura functionarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze gratuit mentenanta preventiva a produsului cel putin o data pe an  in perioada de garantie, daca producatorul sau legislatia interna nu prevede alte perioade mai mici. 
Nu se vor percepe costuri pentru efectuarea mentenantei ( ex. manopera, piese de schimb, consumabile necesare efectuarii mentenantei, deplasare, cazare, transport, etc.) in perioada de garantie .  
Operatiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare interventie sunt: minim inspectie, testare, operatiuni de întreţinere periodica, reglaje, reparaţii curente, revizii şi reparaţii capitale,  etc. 
Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanta preventive in conformitate cu cerintele stabilite de către producătorul echipamentului si asa cum au fost agreate de parti conform contractului. 
Înainte de efectuarea operatiunilor de mentanta preventiva, Contractantul comunică Autoritatii Contractante lista operațiunilor mentenanta care trebuie efectuate.  
În funcție de disponibilitatea locatiei unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanta preventiva sa trebuiasca a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau in sarbatori legale. Orele de lucru normale ale Autoritatii Contractante sunt: spital: 24/7; ambulatoriile de specialitate: 08,00-16,00 de luni, miercuri si vineri, de la 12:00 până la 20:00 marti si joi, personal tehnic: 7:00-15:00.  
Operațiunile de mentenanta preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea Contractanta.
Mentenanta preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente interventiei, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea. 
Operatiunile de mentenanţa preventiva trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueaza mentenanţă și a altor persoane prezente la locul unde are loc interventia.

Dupa fiecare interventie preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului si sa prezinte un raport care sa includa activitatile realizate.
      
3.5.3.4 [bookmark: _Toc478634981]MENTENANTA CORECTIVA IN PERIOADA POST-GARANTIE
Precizam faptul ca serviciile de mentenanta in postgarantie nu fac obiectul prezentei achizitii.
Cerinte legate de perioada de interventie in perioada de post-garantie 
Autoritatea contractanta solicita o declaratie din parte ofertantului prin care sa ateste disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin  unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar.

3.5.3.5 [bookmark: _Toc478634983]PIESE DE SCHIMB SI MATERIALE CONSUMABILE PENTRU ACTIVITATILE DIN PROGRAMUL DE MENTENANTA CORECTIVA DUPA EXPIRAREA GARANTIEI  

Contractantul trebuie să fie in masura sa asigure piese de schimb si orice alte materiale consumabile pentru  o perioada de minim  8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie . Se solicita contractantului o declaratie in acest sens. 
Precizam faptul ca piesele de schimb si consumabilele din perioada de post garantie nu fac obiectul prezentei achizitii.
Contractantul va prezenta in propunerea tehnica:
· recomandari cu privire la piesele de schimb care trebuie sa existe in mod curent pentru a
facilita efectuarea in cel mai scurt timp a operatiunilor de mentenanta corectiva;
· timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate, acesta nu trebuie sa depaseasca 15 zile.
· modalitatea de asigurare a pieselor de schimb in perioada post garantie;
· alte informatii relevante

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie sa respecte cerintele tehnice si de calitate ale producatorului echipamentului.

3.5.4 [bookmark: _Toc478634984]MEDIUL IN CARE ESTE OPERAT PRODUSUL 
Se va avea in vedere ca produsele ce se doresc a fi achizitionate se vor utiliza de un numar de aproximativ 5 utilizatori, cu intensitate de utilizare de aproximativ 90 % din timpul de lucru al utilizatorului. 

3.5.5 [bookmark: _Toc478634985]CONSTRANGERI  PRIVIND LOCATIA UNDE SE VA EFECTUA INSTALAREA
Nu este cazul

3.6 [bookmark: _Toc478634986]ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

                      Obligațiile principale ale Autoritatii Contractante:
- va pune la dispoziția contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. 
- se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.
-își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/ informațiilor/ documentelor puse la dispoziția contractantului în vederea îndeplinirii contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.
- va colabora, atât cât este posibil, cu contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.
- să desemneze, persoana de contact.
- să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.
- poate notifica contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.
- va face toate diligentele astfel incat să plătească prețul contractului către contractant, în termen de maxim 60 de zile de la instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului.

                              
Obligațiile principale ale Contractantului:

- va furniza produsele și își va îndeplini toate obligațiile în condițiile stabilite prin contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.
-va furniza produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
- va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, implicat în contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
- in cazul în care contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din contract.
- părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea contractului.
- va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin contract.
- va desemna, la semnarea contractului, persoana de contact responsabila de realizarea contractului.
- de a asigura disponibilitatea personalului, pe toată durata contractului. 
- să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.
- este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
- Ofertantul are obligatia de a informa autoritatea contractanta in legatura cu datele considerate confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate incluse in propunerea tehnica, consimtind , in situatia in care nu indica acest lucru ca Autoritatea Contractanta are libertatea de a le utiliza fara instiintarea ofertantului. 
 
 
4 [bookmark: _Toc478634987]DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL 

Documentatiile pe care Contractantul trebuie sa le livreze Autoritatii Contractante in cadrul contractului , fara a se limita la acestea, sunt:
-Manual de instructiuni in limba romana
-lista cu materialele consumabile si accesorii
-instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant
-lista cu dezinfectanti testati de producator si autorizati in Romania
-Procesul verbal de receptie
-Declaratia de conformitate
-Procesul verbal de instalare
-Procesul verbal de instruire personal
-Rapoarte de testare
-Fisa tehnica a produsului (cu datele specifice produsului livrat, trebuie sa contina datele minime necesare si in contractarea cu Casele de Asigurari)
-Certificat de garantie
 
5 [bookmark: _Toc478634988]RECEPTIA PRODUSELOR

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea Contractanta. Receptia produselor se poate realiza in mai multe etape, in maxim 5 zile de la livrare, in functie de progresul contractului, respectiv:
· Receptia cantitativa se va face in ziua livrarii produselor, in cantitatea solicitata la locatia 
indicata de Autoritatea Contractanta;
· Receptia calitativa se va face dupa instalarea, punerea in functiune si testarea  produselor  
și, dupa caz, dupa ce toate defectele au fost remediate, in termen de maxim 5 zile de la receptia cantitativa
Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoarele rezultate: acceptat,acceptat cu observatii minore, acceptat cu rezerve,refuzat.

Se stabilesc:
-acceptarea fara observatii impune derularea acceptantei fara identificarea vreunui defect,
-acceptarea cu observatii minore presupune identificare numai a unor defecte minore care pot fi remediate intr-un termen  de 3 zile lucratoare . 
-acceptarea cu rezerve ar putea presupune remedierea defectelor observate in termenul de 10 zile lucratoare. 
-refuzarea are ca efect neacceptarea produselor intrucat acestea nu functioneaza la parametrii agreati.
Refuzul poate presupune consecinte legale, financiare sau de alta natura importante, atat pentru Autoritatea Contractanta cat si pentru Contract 
Refuzul poate avea ca si consecinta rezilierea contractului si eventuale penalitati pentru Contractant. 
Refuzul poate presupune reluarea testelor de acceptanta la o data ulterioara prestabilita in care furnizorul poate remedia defectele astfel incat produsul sa functioneze la parametrii optima 
     Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă. Receptia produselor se va realiza in prezenta unui reprezentant al furnizorului pentru a clarifica la fata locului diferentele cantitalive sau calitative. In lipsa reprezentantului furnizorului Autoritatea contractanta nu va raspunde de eventualele lipsuri sau neconformitati, aceastea rezervandu-si dreptul de a refuza produsele sau de a le returna pe cheltuiala furnizorului in cazul identificarii unor eventuale neconformitati.

6 [bookmark: _Toc367969412][bookmark: _Toc419291373][bookmark: _Toc464743182][bookmark: _Toc478634989]MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.
Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea Contractanta a procesului verbal de receptie calitativa, dupa livrare, instalare si punere in functiune. Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

1. certificatul de calitate si garantie;
2. declaratia  de conformitate;
3. avizul de expeditie a produsului;
4. procesul verbal de receptie cantitativa;

      Platile în favoarea Contractantului se vor efectua, in conformitate cu art. 6, alin(4) Legea 72/2013, in termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale in original si a tuturor documentelor justificative, întrucât Autoritatea Contractanta este institutie publica care furnizeaza servicii medicale de sanatate.


7 [bookmark: _Toc478634990]CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

         Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).
         Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului,Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în furnizarea produselor si realizarea operatiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru furnzarea produselor cât și pentru rezultatele generate de furnizarea produselor.
            În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative.  

           Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv :
i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

     Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă 

8 [bookmark: _Toc478634991]MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

  	Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativ – de administrare efectivă a Contractului– și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date de intrare:
1. Graficul de livrare acceptat de parti, asa cum este definit in Contract
2. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie
3. Comunicarile intre Contractant si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta dificultatilor in implementarea Contractului 
4. Pozitia tertului sustinator in legatura cu informatiile comunicate  
Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea Contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Referatul de Necesitate și în Strategia de Contractare.  

Informațiile și cerințele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea în care Contractantul trebuie să furnizeze produsele si sa realizeze operatiunile cu titlu accesoriu și să obțină rezultatele așteptate, așa cum este stabilit prin Contractul ce rezultă din această procedură, astfel încât până la finalizarea duratei Contractului să fie realizate și acceptate (acceptare finală) conform planificării și cerințelor.
  Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate. 


8.1 [bookmark: _Toc478634992]GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE CONTRACTANT ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

 Informații cu privire la modalitate de gestionare a Contractului 
     Responsabilitatea Autorității Contractante pentru procedură: 
-   organizarea procedurii de atribuire a Contractului – Serviciul AAPCAT
-   monitorizarea execuției Contractului – Serviciul Tehnic
- efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului – Serviciul Financiar Contabilitate
-   desemnarea unui responsabil de contract - Manager
- rolul responsabilului de contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa  Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,  monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor  Contractului – Seful compartimentului beneficiar al echipamentului si/sau Seful Serviciului  Tehnic.

     Responsabilitatea Contractantului pentru executia contractului
-contractantul este direct raspunzator de execuția la timp a tuturor activităților prevăzut
in contract și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini. 
-raspunde de  întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.


8.2 [bookmark: _Toc478634993]EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI

Evaluarea performantelor se produsului se face in concordante cu datele solicitate initial in caietul de sarcini si se efectueaza de utilizatorul final, seful de compartiment/ sectie/ ambulatoriu, solicitantul echipamentului.  
Datele rezultate din evaluarea performantelor vor fi utilizate inclusiv pentru eliberarea documentului constator.
 
 

