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1 [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark33]INTRODUCERE
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această  achizitie.
In cadrul acestei achizitii directe Spitalului General CF Galati îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.


2 [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark37]CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII
   
2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

          SPITALUL GENERAL CF GALAŢI , institutie publica in subordinea Ministerului Transporturilor si  Infrastructurii, Cod de identificare fiscala: 3127328, Strada Alexandru  Moruzzi, nr. 5 -7, judet Galati, Localitatea: Galaţi, Cod NUTS: RO224 Galati; Cod poştal:  800223; Ţara: România; 
          Reprezentant legal: Manager Ec. Carmen Adriana SERBANESCU, Director Financiar Contabil Ec. Emilia Chirita,  Telefon: +40 0236/460795; Fax: +400236/411613; e-mail:  spitalcfgl@yahoo.com;  Adresa internet (URL): www.spitalgeneralcfgalati.ro . 
 
Spitalul functioneaza cu ambulatorii de specialitate si sectii cu paturi in doua locatii, in Galati pe Strada Alexandru  Moruzzi, nr. 5 -7 si in Buzau  pe B-dul Republicii, nr. 8-12.  


[bookmark: _Toc478634961]2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Achizitia publica consta contractarea de servicii pentru elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie ce se intentioneaza a se realiza in vederea amenajarii unei centrale termice la Secția Exterioară cu Paturi CF Buzău, respectiv transformarea actualului punct termic în centrală termică, ca urmare a repetatelor somatii de intrerupere a agentului termic primit  de la actualul furnizor, R A M  TERMO VERDE SRL BUZAU 


2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

         Autoritatea Contractantă isi doreste sa asigure desfasurarea tuturor activitatilor in conditii de siguranta si confort pentru pacienti si personalul propriu  .
  Prin transformarea punctului termic in centrală termică se obțin următoarele beneficii:
· realizarea autonomiei privind alimentarea cu energie termică necesară încălzirii și preparării apei calde de 
consum pentru toate clădirile aferente Secției Exterioare cu Paturi CF Buzău.
· asigurarea unui confort termic sporit în toate spațiile de spital si administrative.
· încălzirea diferențiată a fiecarui corp de clădire în funcție de un orar stabilit.
· dotarea cu echipamente tehnice performante cu un consum de energie redus, dar cu randament ridicat.


[bookmark: _Toc485643553]2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii
        Nu a fost cazul .   
 
[bookmark: _Toc485643554]2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
           
      Autoritatea contractanta isi desfasoara activitatea in domeniul sanatate.

[bookmark: _Toc485643555]2.6. Factori interesați și rolul acestora

         Conducerea spitalului si tot personalul acestuia se preocupa pentru a asigura pacientilor  un confort corespunzator.

3. [bookmark: _Toc485643556] DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

 Serviciile solicitate constau in Elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, in conformitate cu HG nr. 907/2016 si cu toate reglementările tehnice incidente, verificata pentru cerițele esențiale de calitate de verificatori tehnici atestați, după caz, însoțită de dovezile depunerii documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, depuse la Autoritatea Contractantă.Obtinerea tuturor avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism in numele si pentru autoritatea contractanta
Sustinerea documentatiei in CTE al MTI. Actualizare deviz general ori de cate ori este necesar, conform legislatiei in vigoare. Ajustarea, completarea și/sau modificarea documentației ori de cate ori este necesar.
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark108]Centrala termica propusa sa se amenajeze este situata la subsolul cladirii. Ambulatoriul de 
Specialitate are o suprafață construită de 696 mp, iar spațiul propus pentru centrala termică are o suprafață aproximativă de 149 mp.

[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark41][bookmark: _Toc485643557]         3. 1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Spitalul, in prezent, functioneaza cu un punct termic si este somat a se deconecta de la sistemul de termoficare centralizat de alimentare cu energie termica  al Municipiului Buzau, începând cu data de 01.10.2021, conform adresa RAM TERMO VERDE SRL BUZAU nr. 2491/04.06.2021.
 
[bookmark: bookmark48][bookmark: _Toc485643558][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark49]
         3.2.  Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

 	Asigurarea conditiilor de confort pentru pacienti si personalul unitatii
            
[bookmark: _Toc485643559]3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark56]	 Având în vedere că Secția Exterioară cu Paturi CF Buzău urmează să fie deconectată de la sistemul de termoficare centralizat, Spitalul General CF Galați a hotărât să transforme punctul termic situat la subsolul Ambulatoriului de Specialitate CF Buzău în centrală termică, astfel încât energia termică necesară încălzirii și preparării apei calde de consum să fie produsă de noua centrală termică.
	
Centrala termică nou proiectată va funcționa cu gaze naturalesi  în condiții de siguranță a tuturor echipamentelor montate în centrala termică conform prescripțiilor tehnice I.S.C.I.R. în vigoare




3.4 [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark63]Serviciile solicitate: activitațile solicitate care vor fi realizate

1. [bookmark: bookmark64]Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, in conformitate cu HG 907/2016, ce vor include solutii alternative pentru  desfasurarii activitatii medicale in locatiile autoritatii contractante concomitent cu executia lucrarilor ce se au in vedere .

2. Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obținerea avizelor și a acordurilor conform cerințelor cerințelor prevăzute în Certificatul de Urbanism sau al altor institutii abilitate.

3. [bookmark: bookmark65]Realizarea tuturor completarilor necesare pentru obținerea avizelor și a acordurilor conform cerințelor prevăzute în Certificatul de Urbanism.

4. [bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de avizare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv sustinerea documentatiei in CTE al MTI .










3.5 [bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark71]Rezultatele care trebuie obținute in urma prestării serviciilor

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:


	Nr. crt
	Activitate
	Rezultat așteptat

	

1
	
      Elaborarea	documentațiilor
tehnico-economice pentru faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
	          Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, in conformitate cu HG nr 907/2016 si cu toate reglementările tehnice incidente, verificata pentru cerițele esențiale de calitate de verificatori tehnici atestați, după caz, însoțită de dovezile depunerii documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, depuse la Autoritatea Contractantă.
Actualizare deviz general ori de cate ori este necesar, conform legislatiei in vigoare. 
     Ajustarea, completarea și/sau modificarea documentației ori de cate ori este necesar.
     Termen predare D.A.L.I., avizat de Consiliul Tehnico-Economic al Ministerul Transporturilor si Infrastructurii : 60 zile de la semnarea contractului. 

	



2
	
        Elaborarea	documentației
tehnico-economice	pentru
obținerea Certificatul de Urbanism,  avize și acorduri solicitate de organismele autorizate, chiar daca acestea nu au fost mentionate in CU. 
	       Elaborarea Documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a Documentaților tehnico-economice pentru obținerea avizelor și a acordurilor, conform cerințelor prevăzute în Certificatul de Urbanism  depuse la Autoritatea Contractantă în termen de 5 de zile de la momentul predării-primirii Certificatului de Urbanism între Autoritatea Contractantă și Contractant. 
      Completarea documentatiilor in cazul in care autoritatile competente solicita acest lucru, in vederea obtinerii tuturor avizelor si acordurilor.

	

3
	      Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de avizare a Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții si a indicatorilor tehnico-economici
	          Intocmire document de avizare, conform model MTI – CTE , a Documentație pentru Avizarea a Lucrărilor de Intervenții-
 întocmit și predat în termen de 3 zile lucrătoare, participare si sustinerea  documentatie in cadrul sedintei CTE al MTI, la data stabilita de CTE al MTI 



 
3.6. [bookmark: _Toc485643562]Atribuțiile și responsabilitățile Părților

        Autoritatea Contractantă are urmatoarele responsabilitati: 

1.      Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului orice facilitati,resurse si/sau informatii pe care acesta  le considera necesare pentru indeplinirea contractului, in masura in care aceasta solicitare este rezonabila si Achizitorul dispune de acestea . 
2.	Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. 
3.	Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, conform prevederilor contractuale. 
4.	Plata contravalorii serviciilor efectuate se va face pe baza de factura emisa de catre Prestator, insotita de procesul verbal de receptie fara obiectiuni a documentatiilor, pe masura transmiterii acestora, conform prevederilor Caietului de Sarcini si Anexele la  contract. 
5.      Achizitorul este responsabil in  desemnarea echipei  implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit  Contractantului
6. Autoritatea contractanta este responsabila de achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor și acordurilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative;

       Contractantul este responsabil pentru îndeplinrea următoarelor atribuții:

1. Sa intocmeasca documentatia in conformitate cu prevederile HG 907/2016, a Temei de Proiectare si a Caietului de Sarcini, pe care o va sustine in CTE al MTI si o va inainta in forma finala catre Spitalul General CF Galati, redactata in limba romana atat pe hartie cat si in format electronic editabil . Toate documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea Spitalului General CF Galati.
2. (1) Prestatorul are obligatia de a efectua prestatiile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.  
(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea efectuarea prestatiilor cerute, de a asigura resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.   
3. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru efectuarea prestatiilor in conformitate cu solicitarile emise de reprezentantul Spitalului General CF Galati. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
(2) Prestatorul este obligat să execute totalitatea prestaţiilor încredinţate în cel mai scurt timp, conform caietului de sarcini şi în condiţiile de calitate cerute de legislaţia în vigoare.  
 4. Responsabilităţile prestatorului se completează cu cele prevăzute în caietul de sarcini.  
 5. Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la  procesul de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nici o pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator. 
Pretul ofertei include riscurile generale iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora. 
Prestatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea concretizării riscurilor şi a consecinţelor acestora, prezentate in caietul de sarcini. 

6. Prestatorul are obligatia de a participa la toate comisiile convocate de achizitor si CTE- MTI , conform mentiunilor din caietul de sarcini. 

7. Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului, urmatoarele documente elaborate in limba romana pe hartie si in format electronic: 

- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie – 5  exemplare format cromatic, stampilate si semnate  + format electronic  
- Documentatiile pentru obtinerea Certificatului de urbanism, avize si acorduri, document de avizare in CTE al MTI. 
8 Prestatorul va actualiza  calculele, desenele și specificațiile pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți 
9. [bookmark: bookmark88]Prestatorul va elabora  documentațiile tehnico-economice astfel încât să țină seama de cerințele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori;
10. [bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]Prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/ formatele care să respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de Autoritatea Contractantă sau conducerea MTI ;
11. [bookmark: bookmark91]Desemnarea unei persoane responsabile pentru derularea contractului, respectiv colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, etc.);
12. [bookmark: bookmark92]Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
13. [bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]Punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate de autoritatea contractanta pentru a sprijini procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din Contract;
14. [bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]Oferirea de suport în vederea îmbunătățirii activităților din Contract
15. Relaționarea în scris cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, autorități, experți, etc.) implicați   în  realizarea, avizarea sau autorizarea prestațiilor contractate aferente obiectivului în vederea optimei   
[bookmark: bookmark97]        efectuări a acestora;
 16 . Asigurarea că nu va utiliza în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio măsură, personalul   angajat  al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin astfel printr-o modalitate   
       prevăzută în contract. 
        17.Contractantul va realiza documentații tehnico-economice și conținutul acestor documentații după cum  

        este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile documentațiilor tehnico-economice pentru   
  obiective de investiții astfel încât să poată furniza în orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru deciziile sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate.
18.Contractantul va tine seama in documentatii ca solutiile abordate sa aiba in vedere desfasurarea    
 activitatilor medicale concomitent cu lucrarile propuse sau cu perturbarea acesteia in cat mai mica  
 masura si cu acordul autoritatii contractante.
19.Contractantul va depune toate diligențele necesare și va acționa în cel mai scurt timp posibil pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.


4. IPOTEZE ȘI RISCURI

In pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, la întocmirea ofertei. Ofertantul trebuie să ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul inițierii 	achiziții sunt:
a. [bookmark: bookmark110]serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
b. [bookmark: bookmark111]nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
c. [bookmark: bookmark112]toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
d. [bookmark: bookmark113]buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.
In pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.
   Riscurile care pot fi identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă, pot consta în:
a. [bookmark: bookmark114]întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;
b. [bookmark: bookmark115]apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă.
c. [bookmark: bookmark116]existența de erori de proiectare / omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei achizitii;
d. inexistenta planurilor, schitelor,proiecte, documente relevante pentru spatiile existente;
e. [bookmark: bookmark117]neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această achizitie;
f. [bookmark: bookmark118]apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
g. [bookmark: bookmark119]adăugarea de activități/solicitări de informații noi în funcție de progresul activităților;
h. [bookmark: bookmark120]datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini. 
i. modificari ale legislatiei aplicabile

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări
ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. [bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark124]ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor, având în vedere că etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investiție, fiind reglementate prin legislație specifică.
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată trebuie  cuprinda toate etapele din nota conceptuala si din Tema de proiectare si  să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în Propunerea Tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă.

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/ SERVICIILE SOLICITATE

Activitățile din cadrul Contractului se vor desfășura pe parcursul a maxim 60 de zile.

7. [bookmark: _Toc485643566]LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

7.1 [bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark134]Locul desfășurării activităților

Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza în cea mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și:
a. [bookmark: bookmark135]Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții.
b. [bookmark: bookmark136]Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații, acorduri în legătură cu obiectivul de investiții.
c. [bookmark: bookmark137]Derularea de activități la sediul Autorității Contractante.
Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii.

7.2 [bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark141]Durata prestării serviciilor

Durata prestării serviciilor este de 60 de zile de la data semnării contractului și este stabilită de Autoritatea Contractantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării si avizarii in CTE al MTI a documentației aferente DALI.

8. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

8.1   Cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

Contractantul are obligația de a asigura personalul  calificat  in vederea intocmirii documentatiei DALI , in conformitate cu legislatia in vigoare si tinand cont de solicitarile autoritatii contractante prin tema de proiectare si nota conceptuala anexate.
                    Personalul minim impus pentru realizarea obiectului contractului (Personal cheie):
       Șeful de proiect trebuie: să aibă studii universitare finalizate cu diplomă de licență-instalatii in constructii . 
        Experiența profesională specifică demonstrată prin deținerea calității de Șef de proiect si/sau Șef echipă proiectare și/sau Director Proiect în cadrul unui contract de elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau completare de Studii de Fezabilitate/DALI și/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare de lucrări de instalatii alimentare cu apa si canalizare, incalzire si termotehnice  in Centrale termice
 
1.  Inginer instalații pentru construcții – licențiat studii superioare – atribuții în   proiectarea tuturor instalațiilor  din cadrul obiectivului - alimentare apa, rețele de canalizare, instalatii incalzire .
         Experiența similară specifică - pentru participarea inginerului constructor la realizarea unui proiect/contract la nivelul căruia a desfășurat activități similare cu cele pe care le va desfășura in viitorul contract. 
 
2. inginer instalații electrice - certificat ANRE gradul II A sau echivalent - sarcini: întocmirea  
documentațiilor tehnice pentru specialitatea instalații electrice,  rețele de curenți slabi.   Experiența similară specifică - pentru participarea inginerului  la realizarea unui proiect/contract la nivelul căruia a desfășurat activități similare cu cele pe care le va desfășura in viitorul contract.
 
3.  Inginer instalații pentru construcții - sarcini: proiectarea tuturor instalațiilor  din cadrul obiectivului -  instalatii gaze naturale .
        Experiența similară specifică - pentru participarea inginerului constructor la realizarea unui proiect/contract la nivelul căruia a desfășurat activități similare cu cele pe care le va desfășura in viitorul contract.
         Documentele doveditoare ce vor fi prezentate in cadrul ofertei tehnice, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor privind personalul de specialitate minim sunt, in mod cumulativ, urmatoarele:
•	CV-ul semnat de titular din care sa rezulte indeplinirea cerintelor pentru personalul implicat;
•	Diploma de studii superioare, in copie conform cu originalul;
· Documente jutificative care sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate: fise de post / contractul de munca/ recomandări din partea Beneficiarului/ Angajatorului /Fişa / borderou semnături a proiectului din care să reiesa experiența specifică, cerinta nefiind cumulativa, ci doar enumerativa.
          Acestea documente (CV,diploma si documentele justificative) reprezinta si documentele care vor fi prezentate in vederea acordarii punctajului aferent factorilor de evaluare.
    Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca întreg personalul  responsabil de Contract să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

8.2 [bookmark: _Toc485643576]Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului

      Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea  
în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite 
acestuia să se  concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.

8.3 [bookmark: _Toc485643577]Infrastructura și resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă pentru îndeplinirea Contractului

Autoritatea Contractantă dispune de următoarele resurse de tip software utilizate pentru accesarea  și analizarea rezultatelor din Contract: Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader

9. [bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark159]CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea indicate în prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea standardelor și actelor normative în vigoare este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă. 

· Normativ I 13/2015 - privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire capitolele 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ;
· Normativ C.56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
· Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”- NTPEE 2008 
· “Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice, cu tensiuni până la 1000 V.c.a. şi 1500 V.c.a.”, I 7/2011

         Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv  
a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
b. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
c. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
d. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
e. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
f. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
g. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
h. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;


10. [bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
10.1 Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procesului de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului pentru desemnarea unui responsabil de Contract.
Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, va ține evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, va asigura monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.
Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.
Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
a. [bookmark: bookmark206]să afecteze valoarea Contractului;
b. [bookmark: bookmark207]să conducă la modificarea termenului de predare a documentatiei acceptat;
c. [bookmark: bookmark208]să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice;
d. [bookmark: bookmark209]să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini.
Contractantul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la nivel de Autoritate Contractantă.  

10.2 [bookmark: _Toc485643583]Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului

            Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:
a) toate cerințele cuprinse în HG 907/2016 si in Caietul de Sarcini au fost îndeplinite
b) rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantă si de  Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor si infrastructurii 
           Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și ulterior din contract va fi utilizat la elaborarea și redactarea propunerii tehnico-economice care se va depune de către fiecare ofertant, constituind ansamblul cerințelor minime și obligatorii.
           Cerințele specifice prestării serviciilor solicitate prin caietul de sarcini sunt considerate fiecare în parte criteriu eliminatoriu. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și ale documentelor care o însoțesc. Nici un fel de cost legat de aceste aspecte nu va fi suportat/rambursat de autoritatea contractantă.
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark150] 


Intocmit,
Sing. Sîrghie Iordache Emil




